	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

	1.
	Назва предмета закупівлі
	Товар згідно з кодом ДК 021:2015-09120000-6 газове паливо 
Природний газ  (UA-2025-11-12-005517-a)

	2.
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	 Для забезпечення опалювального сезону в І кварталі 2026 році,  з метою запобігання негативним наслідкам, кі стануться через відсутність опалення ля забезпечення безперервного та якісно виконання структурними підрозділами безпосередніх функцій та завдань, для створення належних умов праці є необхідність у закупівлі природного газу  в обсязі 90000 м.куб. 
Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.


Предмет закупівлі (товар, транспортування, послуги, роботи і ін.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.  

Товар запропонований Учасником повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87)   та Учасник повинен забезпечити Замовника природним газом відповідно до його потреб.


За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)

 Адреси постачання: 
- смт. Віньківці, вул. Соборної України, 7
- м. Волочиськ, пл. Центральна, 3а
- м. Городок, вул. Грушевського, 90
- м. Деражня, вул. Грушевського, 6
- м. Дунаївці, вул. Партизанська, 21

- м. Камянець-Подільський, вул. Огієнка, 74
- м. Красилів, вул. Центральна, 38
- смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, 5а
- смт. Нова Ушиця, провул. Український, 6а
- м. Хмельницький, вул. Пилипчука,  17,
- м. Хмельницький, вул. Кобилянської, 19/1


	3.
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	  Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 534 734,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в межах прогнозованих кошторисних призначень та з урахуванням затверджених лімітів на споживання енергоносіїв та води згідно наказу ДПС України від 23.12.2024 №960 та наказу ГУ ДПС у Хмельницькій області від 06 січня 2025 року №6..
 Джерело фінансування – державний бюджет .


